## FOR-GRH022
Nome Empreiteira: |  |  |  | Nº do Contrato:
Gestor do Contrato: |  |  |  | Área/Local:
Data da Fiscalização:
Código | Tipo de Não Conformidades | Pontuação |  | Pontuação Verificada | Observações
1 | Utilização de ferramentas improvisadas | 15 | Pontos
2 | Utilização de adornos durante o trabalho | 5 | Pontos por colaborador
3 | Deixar de amarrar escadas | 5 | Pontos
4 | Deixar de utilizar um EPI | 5 | Pontos por colaborador
5 | Deixar de usar mais de um EPI | 15 | Pontos por colaborador
6 | Deixar de usar detector de tensão | 5 | Pontos por colaborador
7 | Deixar de instalar aterramento adequadamente | 30 | Pontos por aterramento
8 | Utilização de EPI de maneira incorreta | 5 | Pontos por EPI
9 | Utilização de EPI em mal estado de conservação | 5 | Pontos por EPI
10 | Veículo sem a devida documentação | 5 | Pontos
11 | Motorista com CNH inadequada ou vencida | 5 | Pontos
12 | Veículos com não conformidades | 5 | Pontos por irregularidades
13 | Escadas com defeitos ou inadequadas | 5 | Pontos
14 | Falta de equipamento ou ferramental adequado para realização da tarefa | 5 | Pontos
15 | Sinalização inadequada | 5 | Pontos
16 | Não preencher APR | 5 | Pontos
17 | Deixar de cumprir corretamente Ordem de Serviço | 10 | Pontos
18 | Trabalho realizado por dupla sem a devida atenção com companheiro de trabalho | 15 | Pontos
19 | Um ou mais equipamentos com teste elétrico vencido | 5 | Pontos por equipamento
20 | Deixar de instalar coberturas isolantes temporárias adequadamente | 5 | Pontos por cobertura
21 | Eletricista executando atividades em alta tensão em potencias diferentes | 60 | Pontos
22 | Ocorrência de acidente de trabalho | 10 | Por colaborador
23 | Não comunicar a DMED, acidentes de trabalho até o 1º dia útil ao da ocorrência | 15 | Pontos
24 | Deixar de abrir CAT no prazo hábil (1 dia útil) | 10 | Pontos
25 | Deixar de apresentar comprovante de treinamento sobre medidas corretivas de acidentes de trabalho, após ocorrência | 10 | Pontos
26 | Apresentar documentação incompleta de colaborador | 5 | Pontos por colaborador
27 | Não atualizar documentação de colaborador | 5 | Pontos por colaborador
28 | Permitir que o colaborador atue sem anuência da DMED | 60 | Pontos por colaborador
29 | Não portar carteira com autorizações | 5 | Pontos por colaborador
30 | Deixar de informar sobre a realização de curso e treinamentos | 10 | Pontos
Código | Tipo de Não Conformidades | Pontuação |  | Pontuação Verificada | Observações
31 | Acidentes de trânsito sem vítimas | 5 | Pontos
33 | Atos inseguros | 5 | Pontos por ato
34 | Condição Insegura | 10 | Pontos por condição
35 | Operar equipamentos de maneira incorreta | 5 | Pontos
36 | Desconformidade do PPRA com a NR 9 | 30 | Pontos
37 | Desconformidade da análise global do PPRA com a NR 9 | 30 | Pontos
38 | Desconformidade do PCMSO com a NR 7 | 30 | Pontos
39 | Desconformidade do relatório anual do PCMSO com a NR 7 | 30 | Pontos
40 | Desconformidade do Laudo Ergonômico com a NR 17 | 30 | Pontos
41 | Descumprimento da jornada de trabalho, execedendo os limites legais | 10 | Pontos por ocorrência
42 | Descumprimento da interjornada de 11 horas | 10 | Pontos por ocorrência
43 | Descumprimento do intervalo de alimentação e repouso | 10 | Pontos po ocorrência
44 | Ausência de DSR após o 6º dia trabalhado | 10 | Pontos por ocorrência
45 | Descumprimento do descanso quando do regime 12X36 | 10 | Pontos por ocorrência
46 | Ausência de registro de ponto, contendo os início e final da jornada, e ou intervalos de descanso e alimentação | 10 | Pontos por ocorrência
47 | Realização de controle de jornada "britânica" | 10 | Por colaborador
48 | Ausência de recolhimento de INSS / FGTS | 100 | Pontos
Situação que não consta na lista: |  |  | Pontuação Total: | 0
Relação de funcionários fiscalizados
________________________________________ Data e Assinatura do Gestor do Contrato |  | ________________________________________ Data e Assinatura do Técnico de Segurança